## Can
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 从站IP | 端口号 | 从站号 | 偏移量 | 存储型
0002 | 沈阳广成 | * | 1 | GCAN-4032 | nan | nan | nan | Can | nan | 192.168.20.200 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | r,r,r,r,r,r,r,r

## DLT645
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 串口号 | 波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 表地址 | 数据标识
0006 | 威胜 | * | 1 | DTSD342 | nan | nan | nan | DLT645 | nan | /dev/ttyUSB0 | 2400 | 8 | 1 | E | 202410000052 | 00000100,00000110,00000120

## CJ188
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 串口号 | 波特率 | 表地址 | 数据标识 | 数据位 | 停止位 | 校验位
0005 | 宁波时代 | * | 1 | 埃美柯LXSY-15E1 | nan | nan | nan | CJ188 | nan | /dev/ttyUSB0 | 2400 | 20090714 | 901F | 8 | 1 | E

## Modbus TCP
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 从站IP | 端口号 | 从站号 | 偏移量 | 存储型
0000 | SEARI | * | 1.0 | M31-AXAX8080G | nan | nan | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.7 | 502 | 1 | 0,1,2,3 | c,c,c,c
2030 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | H5 | H5U | H5U | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,200,201,230 | r,r,r,r,r,r,r,r
2031 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | H5 | H5U | H5U-A8 | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
2032 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | H5 | H5U | H5U-A8S | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
2061 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | Easy300 | Easy300紧凑型 | 320 | 320-0808TN | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
21A1 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | Easy500 | Easy500紧凑型 | 521 | 521-0808TN | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
21B1 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | Easy500 | Easy500紧凑型 | 522 | 522-0808TN | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
21C1 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | Easy500 | Easy500紧凑型 | 523 | 523-0808TN | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
2033 | 汇川 | 用户配置 | 1.0 | H5 | H5U | H5U-A16 | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,200,230 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8011 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD1 | nan | 10R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8012 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD1 | nan | 16R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8013 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD1 | nan | 24R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8014 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD1 | nan | 32R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8021 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 16R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8022 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 24R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8023 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 32R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8024 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 42R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8025 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 48R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8026 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD2 | nan | 60R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8031 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 16R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8032 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 24R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8033 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 24T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8034 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 32R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8035 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8036 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 42R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8037 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 48R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8038 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3 | nan | 60R/T/RT | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8041 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3E | nan | 24R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8042 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3E | nan | 30R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8043 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3E | nan | 48R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8044 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD3E | nan | 60R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8051 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 16 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8052 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 24 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8053 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 24T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8054 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 32 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8055 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8056 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 42 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8057 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 48 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8058 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 48T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8059 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 48T6 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
805A | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 60 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
805B | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 60T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
805C | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 60T6 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
805D | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 60T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
805E | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5 | nan | 80 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8061 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 24R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8062 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 30R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8063 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 30T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8064 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 48R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8065 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 60R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8066 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 60T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8067 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 60T6 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8068 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5E | nan | 60T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8071 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5-xDnTm | nan | 24D2T2 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8072 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XD5-xDnTm | nan | 48D4T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8081 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDM | nan | 24T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8082 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDM | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8083 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDM | nan | 60T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8084 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDM | nan | 60T4L | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8085 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDM | nan | 60T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8091 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDME | nan | 30T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8092 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDME | nan | 60T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8093 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDME | nan | 60T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
80A1 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDH | nan | 30A16 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
80A2 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDH | nan | 30A16L | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
80A3 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDH | nan | 60T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
80A4 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDH | nan | 60A32 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
80A5 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XD系列 | XDH | nan | 60A64 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8A11 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XG系列 | XG1 | nan | 16T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8A21 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XG系列 | XG2 | nan | 26T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B11 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL1 | nan | 16T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B12 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL1 | nan | 16T-U | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B21 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL3 | nan | 16R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B22 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL3 | nan | 16T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B23 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL3 | nan | 32R/T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B31 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5 | nan | 16T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B32 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5 | nan | 16T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B33 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5 | nan | 32T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B34 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5 | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B35 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5 | nan | 64T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B41 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5E | nan | 16T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B42 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5E | nan | 32T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B43 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5E | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B44 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5E | nan | 64T6 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B45 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5E | nan | 64T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B51 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5N | nan | 32T | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B61 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLME | nan | 16T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B62 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLME | nan | 32T4 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B63 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLME | nan | 64T10 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B71 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLH | nan | 24A16 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B72 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLH | nan | 24A16L | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B73 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLH | nan | 30A32 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B74 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XLH | nan | 30A32L | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B75 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5H | nan | 24A8 | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
8B76 | 信捷 | 用户配置 | 1.0 | XL系列 | XL5H | nan | 24A8L | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 502 | 1 | 8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
0032 | 上电科 | * | 1.0 | VPC2-32MT-EMT | nan | nan | nan | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.100 | 502 | 32 | 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
0008 | 上电科 | * | 1 | 1000测点（Modbus TCP）测试设备 |  |  |  | Modbus TCP | 用户手动添加 | 192.168.20.200 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5 | r,r,r,r,r,r

## Modbus RTU
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 串口号 | 波特率 | 从站号 | 偏移量 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 存储型
7011 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 1 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7012 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 2 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7013 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 3 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7014 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 4 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7015 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 5 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7016 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 16MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 6 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7021 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 7 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7022 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MR/UA1 | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 8 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7023 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 9 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7024 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 10 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7025 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 11 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7026 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 12 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7027 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 13 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7028 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 32MS/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 14 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7031 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 15 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7032 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 16 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7033 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 17 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7034 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 18 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7035 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 19 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7036 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 48MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 20 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7041 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 21 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7042 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 22 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7043 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 23 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7044 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MS/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 24 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7045 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 25 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7046 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 26 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7047 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 27 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7048 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 64MR/UA1 | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 28 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7051 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 29 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7052 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 30 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7053 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 31 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7054 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 32 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7056 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 33 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7057 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 80MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 34 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7061 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 128MR/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 35 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7062 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 128MT/ES-A | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 36 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7063 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3U | 128MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 37 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7111 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MT/D-P4 | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 38 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7112 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MR/D-T | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 39 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7113 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MT/D | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 40 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7114 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MR/DS-T | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 41 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7115 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 42 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7116 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 16MT/DSS-P4 | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 43 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7121 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 32MT/D | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 44 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7122 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 32MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 45 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7131 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 64MT/D | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 46 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7132 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 64MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 47 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7141 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 96MT/D | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 48 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7142 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3UC | 96MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 49 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7211 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MR/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 50 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7212 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MT/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 51 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7213 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 52 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7214 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 53 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7215 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 54 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7216 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 24MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 55 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7221 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MR/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 56 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7222 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MT/ES | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 57 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7223 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MT/ESS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 58 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7224 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MR/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 59 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7225 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MT/DS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 60 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7226 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GE | 40MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 61 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7311 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 24MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 62 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7312 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 24MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 63 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7321 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 40MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 64 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7322 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 40MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 65 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7331 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 60MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 66 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7332 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GA | 60MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 67 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7411 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GC | 32MT/D | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 68 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7412 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3GC | 32MT/DSS | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 69 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7511 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 10MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 70 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7512 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 10MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 71 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7521 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 14MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 72 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7522 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 14MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 73 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7531 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 20MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 74 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7532 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 20MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 75 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7541 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 30MR-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 76 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
7542 | 三菱 | 用户配置 | 1 | FX | FX3 | FX3SA | 30MT-CM | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 77 | 4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r
3100 | 上电科 | * | 1 | RS485测试 | nan | nan | nan | Modbus RTU | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 1 | 0,1,2,3,4 | 8 | 1 | N | r,r,r,r,r

## EtherNetIP
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 设备IP | 实例ID | IO通道号
0004 | 三格电子 | * | 1 | SG-PN-16DI-16DO-NPN | nan | nan | nan | EthernetIP | nan | 192.168.20.37 | 150 | 0,1,2,3,4,5,6,7

## S7 Protocol
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | PLC IP | 机架号 | 插槽号 | DB地址
11A0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1511 | 1511-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_400
1080 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1217C | 1217C | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_400
11F0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1513 | 1513-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_400
1110 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1515 | 1515-2 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_400
1140 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1516 | 1516-3 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_400
11B0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1511 | 1511C-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
11C0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1511 | 1511F-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
11D0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1511 | 1511T-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
11E0 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1512 | 1512C-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
1100 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1513 | 1513F-1 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
1120 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1515 | 1515F-2 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
1130 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1515 | 1515T-2 PN | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_400
1170 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1517 | 1517-3 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_400
11A1 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1518 | 1518-4 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_400
1150 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1516 | 1516F-3 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_228,DB1_400
1160 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1516 | 1516T-3 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_228,DB1_400
1180 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1517 | 1517F-3 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_228,DB1_400
1190 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1517 | 1517T-3 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_228,DB1_400
11D1 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1500系列 | S7-1518 | 1518F-4 PN/DP | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.8 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_216,DB1_218,DB1_220,DB1_222,DB1_224,DB1_226,DB1_228,DB1_400
1010 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1211C | 1211C | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_400
1020 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1212C | 1212C | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_400
1040 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1214C | 1214C | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_400
1060 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1215C | 1215C | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_400
1030 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1212C | 1212FC | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_400
1050 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1214C | 1214FC | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_400
1070 | 西门子 | 用户配置 | 1 | 1200系列 | 1215C | 1215FC | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.201 | 0 | 1 | DB1_200,DB1_202,DB1_204,DB1_206,DB1_208,DB1_210,DB1_212,DB1_214,DB1_400
0001 | 西门子 | * | 1 | SIMATIC S7-1200 | nan | nan | nan | S7 Protocol | 用户手动添加 | 192.168.20.10 | 0 | 1 | DB1_0,DB1_2,DB1_4

## Hostlink (Cmode)
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 串口号 | 波特率 | 单元号 | 偏移量
3010 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU42 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3020 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU43 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3030 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU44 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3040 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU45 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
30A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU42H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
30B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU43H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
30C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU44H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
30D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1G | CPU45H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3110 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU63 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3120 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU64 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3130 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU65 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3140 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU66 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3150 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU67 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
31A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU63H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
31B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU64H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
31C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU65H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
31D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU66H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
31E0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1H | CPU67H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3210 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU42S | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3220 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU44S | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3230 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU65S | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3240 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU65H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3250 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU67S | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3260 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU67H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
32A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU44SA | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
32B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU67SA | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
32C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU67HA | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
32D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CS1系列 | CS1D | CPU68HA | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
3330 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU44 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3340 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU45 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
33A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU42H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
33B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU43H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
33C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU44H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
33D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1G | CPU45H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3420 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU65H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3430 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU66H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
3440 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU67H | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268
34A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU64H | R | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
34B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU65H | R | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
34C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU66H | R | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
34D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1H | CPU67H | R | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
3510 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU11 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3520 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU12 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3530 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU13 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3540 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU21 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3550 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU22 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3560 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ1系列 | CJ1M | CPU23 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3610 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU64 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3620 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU65 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3630 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU66 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3640 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU67 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3650 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU68 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
36A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU64 | EIP | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271
36B0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU65 | EIP | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271
36C0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU66 | EIP | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271
36D0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU67 | EIP | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271
36E0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2H | CPU68 | EIP | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271
3710 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU11 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3720 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU12 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3730 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU13 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3740 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU14 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3750 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU15 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3760 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU31 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3770 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU32 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3780 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU33 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3790 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU34 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
37A0 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CJ2系列 | CJ2M | CPU35 | nan | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267
3811 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CP1系列 | CP1H | Y20DT | D | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
3821 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CP1系列 | CP1H | X40DR | A | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269
3831 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | CP1系列 | CP1H | XA40DR | A | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
3C10 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | NSJ系列 | NSJ8 | TV01 | M3D | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265
3D10 | 欧姆龙 | 用户配置 | 1 | NSJ系列 | NSJ12 | TV01 | G5D | Hostlink (Cmode) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 9600 | 00 | 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266

## MELSEC Communication(3C Frame)
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 串口号 | 波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 偏移量
4020 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q00 | Q00 | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264
4010 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q00 | Q00J | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
4110 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q01 | Q01 | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264
4210 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q02 | Q02H | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
4510 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q06 | Q06H | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
4610 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q12 | Q12H | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
4620 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q12 | Q12PH | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266
4630 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q12 | Q12PRH | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266,267
4710 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q25 | Q25H | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
4720 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q25 | Q25PH | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266
4730 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q25 | Q25PRH | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266,267
4740 | 三菱 | 用户配置 | 1 | Q系列 | QCPU | Q25 | Q25SS | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266
4A10 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q2A | Q2A | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264
4A20 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q2A | Q2ASH | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266
4A30 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q2A | Q2AS1 | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266
4AA0 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q2A | Q2ASHS1 | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265,266,267,268
4A40 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q3A | Q3A | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264
4B50 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q4A | Q4A | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264
4B60 | 三菱 | 用户配置 | 1 | QnA系列 | QnACPU | Q4A | Q4AR | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,260,261,262,263,264,265
6210 | 三菱 | * | 1 | LCPU | nan | nan | nan | MELSEC Communication(3C Frame) | 用户手动添加 | /dev/ttyUSB0 | 19200 | 8 | 1 | E | 256,257,258,259,260,261,262

## Profibus
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 从站IP | 端口号 | 从站号 | 偏移量 | 存储型
0003 | 西门子 | * | 1 | SIMATIC ET 200M | nan | nan | nan | Profibus | 用户手动添加 | 192.168.11.10 | 502 | 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | r,r,r,r,r,r,r,r

## OPC UA
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注 | 服务器URL | 节点路径 | 命名空间
0007 | 菲尼克斯 | 用户配置 | 1 | AXC F系列 | AXC F 1152 | nan | nan | OPC UA | 用户手动添加 | opc.tcp://192.168.20.201:53530/OPCUA/SimulationServer | s:1008,s:1009,i:1001 | 3

## Ethercat
设备编码 | 品牌 | 软件 | 计数 | 系列 | 中间分型 | CPU分型 | IO细分 | 协议类型 | 备注
00A8 | 广成科技 | * | 1 | GCAN-5032nan |  | nan | nan | Ethercat